## Requerimientos EWHRA
ID | Categoría | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado
RF1.1 | Funcional | Captura EEG | Captar señal diferencial entre dos electrodos activos. | Alta | TRUE
RF1.2 | Funcional | Referencia | Incluir un electrodo de referencia. | Alta | TRUE
RF1.3 | Funcional | Compatibilidad | La señal debe ser compatible con el INA129P. | Alta | TRUE
RF2.1 | Funcional | Acondicionamiento | Amplificar señal a valores mayores que uV | Media | FALSE
RF2.2 | Funcional | Ganancia | Definir ganancia mediante RG del INA129P. | Alta | TRUE
RF2.3 | Funcional | Filtro | Usar pasabanda TL084 centrado en 20 Hz. | Alta | TRUE
RF2.4 | Funcional | No saturación | Evitar saturación en cualquier etapa. | Media | FALSE
RF3.1 | Funcional | ADC | Leer señal con ADC 12 bits del ESP32-C3. | Alta | TRUE
RF3.2 | Funcional | RMS | Calcular RMS con una frecuencia de muestreo lógico. | Media | TRUE
RF3.3 | Funcional | Filtrado | Aplicar filtro exponencial al calculo RMS. | Media | TRUE
RF3.4 | Funcional | Clasificación | Clasificar los diferentes niveles de actividad cerebral | Media | TRUE
RF3.5 | Funcional | Transmisión RMS | Enviar RMS en mV empaquetado en 2 bytes. | Baja | TRUE
RF4.1 | Funcional | Servicio BLE | Anunciar servicio con 2 características (RMS y Nivel). | Media | TRUE
RF4.2 | Funcional | Autoconexión | Permitir conexión automática desde la app. | Alta | TRUE
RF4.3 | Funcional | Notify | Enviar datos mediante notify. | Media | TRUE
RF5.1 | Funcional | LED Estado | LED encendido durante funcionamiento. | Baja | TRUE
RF5.2 | Funcional | LED BLE | Parpadea sin conexión, fijo al conectar. | Baja | TRUE
RF6.1 | Funcional | App RMS | Mostrar RMS en formato visual (barra o vumetro) | Baja | TRUE
RF6.2 | Funcional | App conexión | Conectar automáticamente al BLE EWHRA. | Baja | TRUE
RF6.3 | Funcional | Indicador nivel | Mostrar nivel BAJO/MEDIO/ALTO. | Media | TRUE
RF6.4 | Funcional | Mostrar ADC | Visualizar datos como texto. | Baja | TRUE
RNF1 | No funcional | Rendimiento | Lograr un rendmiento de funcionamiento adecuado | Media | TRUE
RNF2 | No funcional | Precisión | Lograr un error minimo en relacion al valor RMS real. | Media | TRUE
RNF3 | No funcional | Seguridad | Uso solo con batería, aislado galvanicamente. | Alta | FALSE
RNF4 | No funcional | Portabilidad | Dispositivo liviano y montable en casco. | Media | FALSE
RNF5 | No funcional | Confiabilidad | Reconexión BLE automática. | Media | FALSE
HW1 | Hardware | Electrodos | Tres electrodos de oro. | Alta | TRUE
HW2 | Hardware | Amplificador | INA129P con RG ajustada. | Alta | TRUE
HW3 | Hardware | Filtro | TL084 pasabanda 20 Hz. | Alta | TRUE
HW4 | Hardware | Procesador | ESP32-C3 SuperMini. | Media | TRUE
FW1 | Firmware | Setup | Inicializar ADC, pines, BLE. | Alta | TRUE
FW2 | Firmware | Loop | Leer señal, calcular RMS, enviar BLE, manejar LEDs. | Alta | TRUE
FW3 | Firmware | App Visualización | App debe mostrar valores de actividad cerebral. | Alta | TRUE
FW4 | Firmware | Tutorial | App debe mostrar como colocar el casco EEG. | Media | TRUE
VAL1 | Validación | Ensayos | Validación con señal simulada 20 Hz. | Alta | TRUE
VAL2 | Validación | Estabilidad | Funcionamiento continuo 30 minutos sin fallas. | Media | FALSE